{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7],[3,0,3,1],[3,3,3,4],[4,0,4,1],[4,3,4,4],[5,0,5,1],[5,4,5,5],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[6,4,6,6],[7,0,7,1],[7,3,7,4],[7,5,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,7],[14,0,14,1],[14,2,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["云南工商学院充电站基础资料表"]
["学校名称",null,"云南工商学院"]
["场地位置",null,"学校西门入口处左侧位置停车场"]
["校区师生人数",null,"26000人","现有新能源车数量",null,"355辆","场地权属","云南工商学院"]
["预建设充电车位数量及功率",null,"5个桩10个车位，每个桩功率不低于120KW或者不低于480KW一拖十","场地是否集中",null,"集中","建站数量","1个"]
["土地利用类型",null,"教育用地","变压器情况","靠近停车场3个变压器",null,"变压器容量","单个1250KVA"]
["变压器余量",null,"单个最大剩余500KVA",null,"充电站与变压器距离",null,null,"200-300米"]
["基础电价",null,"0.5元/度","场地车位是否已规划",null,"已规划"]
["业绩要求",null,"成熟运营案例1例及以上"]
["充电站是否对外开放",null,"优先保障校内（不主动对外宣传）"]
["投资模式",null,"合作方负责资金投入、建设、运营、维护等一切相关内容，校方投入场地及运营市场"]
["合作模式",null,"每年固定向校方缴纳场地使用费（固定租金）"]
["设备维护",null,"乙方全权负责相关维护及安全"]
["合作年限",null,"5年"]
["运营收费标准（定价）",null,"不高于周边3公里同类型充电站价格，每半年提供一次周边价格数据工查验"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}