## F-15-2 施工技术措施项目清单与计价表【第一、三项问题
F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：第一、三项问题点-公寓及水泵房 |  |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 |  | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-30 主要材料和工程设备一览表【第一、三项问题点-公寓
F-30：主要材料和工程设备一览表
工程名称：第一、三项问题点-公寓及水泵房 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中： 1.“名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。 2.“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写； 3.“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

## 规费、税金项目计价表【第一、三项问题点-公寓及水泵房】
规费、税金项目计价表
工程名称：第一、三项问题点-公寓及水泵房 |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## F-1 招标工程量清单封面【第二项问题点-至善楼】
F-1：招标工程量清单封面
| 第二项问题点-至善楼 |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 云南工商学院
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## F-2 招标工程量清单扉页【第二项问题点-至善楼】
F-2：招标工程量清单扉页
| 第二项问题点-至善楼 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位盖章) |  | (签字或盖章)
造价咨询人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位资质专用章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日

## F-15-1 分部分项工程清单与计价表【第二项问题点-至善
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第二项问题点-至善楼 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
防火门改造
1 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1、变形防火门拆除 2、拆除后垃圾处理：场地清扫、垃圾下楼、场内转运，堆放至甲方指定位置，交由甲方处置。 |  | 樘 | 5
2 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门类型:乙级防火门安装 2.预埋铁件:考虑在综合单价内 3.五金安装、后塞口、收口等； 4.其它为完成该项目所必需的内容，在综合单价内考虑 |  | m2 | 35
防火卷帘增设联动报警
3 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:烟感探测器 2.线制:总线 3.其他:含接线、检查、调试 |  | 个 | 12
4 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:温感探测器 2.线制:总线 3.其他:含接线、检查、调试 |  | 个 | 12
5 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.类型:单输入单输出 3.其他:含模块接线、检测、调试 |  | 个 | 24
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第二项问题点-至善楼 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
6 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 2.类型:单输入 3.其他:含模块接线、检测、调试 |  | 个 | 24
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质及规格:KBG20 3.配置形式:明暗配综合考虑 4.其他:明配时按要求刷防火涂料，设置支架；暗配时考虑剔槽 |  | m | 500
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 |  | m | 100
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-RVS-2*2.5 |  | m | 5000
10 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86底盒 |  | 个 | 24
11 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1、防火卷帘联动控制系统调试 2、所有增加的消防点位需与原系统进行联动调试，满足验收要求 |  | 系统 | 1
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-15-2 施工技术措施项目清单与计价表【第二项问题点-
F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：第二项问题点-至善楼 |  |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 |  | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-30 主要材料和工程设备一览表【第二项问题点-至善楼】
F-30：主要材料和工程设备一览表
工程名称：第二项问题点-至善楼 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中： 1.“名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。 2.“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写； 3.“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

## 规费、税金项目计价表【第二项问题点-至善楼】
规费、税金项目计价表
工程名称：第二项问题点-至善楼 |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## F-1 招标工程量清单封面【第二项问题点-致知楼】
F-1：招标工程量清单封面
| 第二项问题点-致知楼 |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 云南工商学院
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## F-2 招标工程量清单扉页【第二项问题点-致知楼】
F-2：招标工程量清单扉页
| 第二项问题点-致知楼 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位盖章) |  | (签字或盖章)
造价咨询人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位资质专用章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日

## F-15-1 分部分项工程清单与计价表【第二项问题点-致知
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第二项问题点-致知楼 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
防火卷帘门改造
1 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、防火门卷帘门拆除 2、拆除后垃圾处理：场地清扫、垃圾下楼、场内转运，堆放至甲方指定位置，交由甲方处置。 |  | 樘 | 8
2 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门类型:乙级防火门安装 2.预埋铁件:考虑在综合单价内 3.五金安装、后塞口、收口等； 4.其它为完成该项目所必需的内容，在综合单价内考虑 |  | m2 | 165.2
3 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砌体类型：24cm红砖 2.含水泥、沙子 3.综合考虑其他材料及砌筑所需工作内容 |  | m3 | 13.86
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体粉扑：20mm1:3水泥砂浆 2.综合考虑其他材料及砌筑所需工作内容 |  | m2 | 92.4
5 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1.腻子粉2遍,抛光 2.综合考虑其他材料及施工所需工作内容 |  | m2 | 92.4
防火卷帘增设联动报警
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第二项问题点-致知楼 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
6 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:烟感探测器 2.线制:总线 3.其他:含接线、检查、调试 |  | 个 | 10
7 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:温感探测器 2.线制:总线 3.其他:含接线、检查、调试 |  | 个 | 10
8 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.类型:单输入单输出 3.其他:含模块接线、检测、调试 |  | 个 | 20
9 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 2.类型:单输入 3.其他:含模块接线、检测、调试 |  | 个 | 20
10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质及规格:KBG20 3.配置形式:明暗配综合考虑 4.其他:明配时按要求刷防火涂料，设置支架；暗配时考虑剔槽 |  | m | 500
11 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 |  | m | 100
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第二项问题点-致知楼 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-RVS-2*2.5 |  | m | 5000
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86底盒 |  | 个 | 20
14 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、防火卷帘联动控制系统调试 2、所有增加的消防点位需与原系统进行联动调试，满足验收要求 |  | 系统 | 1
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-15-2 施工技术措施项目清单与计价表【第二项问题点-_1
F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：第二项问题点-致知楼 |  |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 |  | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-30 主要材料和工程设备一览表【第二项问题点-致知楼】
F-30：主要材料和工程设备一览表
工程名称：第二项问题点-致知楼 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中： 1.“名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。 2.“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写； 3.“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

## 规费、税金项目计价表【第二项问题点-致知楼】
规费、税金项目计价表
工程名称：第二项问题点-致知楼 |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## F-1 招标工程量清单封面【第四项问题点-体育馆】
F-1：招标工程量清单封面
| 第四项问题点-体育馆 |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 云南工商学院
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## F-2 招标工程量清单扉页【第四项问题点-体育馆】
F-2：招标工程量清单扉页
| 第四项问题点-体育馆 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位盖章) |  | (签字或盖章)
造价咨询人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位资质专用章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日

## F-15-1 分部分项工程清单与计价表【第四项问题点-体育
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
体育馆增加自动跟踪定位射流灭火装置
1 | 030901014001 | 消防水炮 | 1.水炮类型:微型自动扫描灭火装置 2.参数:ZSS-25B Q=5L/s 3.保护半径:保护半径32m，保护高度8-35m 4.配套:含电源接线盒 |  | 台 | 4
2 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:现场手动控制盘 2.安装方式:距地1.6m壁装 |  | 台 | 4
3 | 030602002001 | 解码器 | 1.名称:解码器 2.型号:与消防炮配套使用 |  | 台 | 4
4 | 030503008001 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:电磁阀 2.规格:DN50 3.含阀类接线 |  | 个 | 4
5 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
6 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:末端试水装置DN25 2.组装形式:含自带球阀 |  | 组 | 1
7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
8 | 030109009001 | 稳压装置 | 1.名称:稳压装置XW(L)-I-1.0-66-ADL 2.型号:含增压泵2台，稳压罐一台，控制箱一台 3.规格:泵功率7.5KW 4.减振装置形式、数量:含减震垫，满足验收要求 5.其他:含软接头、泵配套阀门等配件、附件 |  | 套 | 1
9 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:304不锈钢水箱 2.型号、规格:36立方 |  | 台 | 1
10 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.管件:含刚卡、45°弯头、90°弯头等各类管件的供应安装 5.含支架制作安装及刷漆，满足验收规范 6.压力试验及冲洗设计要求:满足验收规范 |  | m | 80.38
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
11 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.管件:含刚卡、45°弯头、90°弯头等各类管件的供应安装 5.含支架制作安装及刷漆，满足验收规范 6.压力试验及冲洗设计要求:满足验收规范 |  | m | 77.71
12 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.管件:含刚卡、45°弯头、90°弯头等各类管件的供应安装 5.含支架制作安装及刷漆，满足验收规范 6.压力试验及冲洗设计要求:满足验收规范 |  | m | 11.96
13 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室外埋地敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.管件:含刚卡、45°弯头、90°弯头等各类管件的供应安装 5.压力试验及冲洗设计要求:满足验收规范，满足埋地防腐要求 |  | m | 50
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
14 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
15 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
16 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、土方开挖及回填（路面下、草坪位置） 2、余土外运及消纳 3、人工、机械自行考虑 4、深度1m以内 |  | m3 | 10.56
17 | 011602002001 | 路面拆除 | 1、现状混凝土路面拆除（路面：150mm厚C30混凝土面层，垫层：200mm厚细碎石） 2、人工、机械自行考虑 3、拆除后垃圾外运消纳 |  | m2 | 3.2
18 | 011602002002 | 路面拆除 | 1、现状沥青路面拆除（50mm厚细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C。100mmSBS改性沥青同步碎石封层） 2、人工、机械自行考虑 3、拆除后垃圾外运消纳 |  | m2 | 4.8
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
19 | 050402002001 | 路面 | 1.名称：青石板路面及基层拆除及恢复（青石板主材利旧） 2.材质：青石板：600*300 3.其他：粘结层:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 垫层:100mm厚C20混凝土垫层 基层:50mm厚砂垫层mm |  | m2 | 4
20 | 050402002002 | 路面 | 1.材质:混凝土路面 2.做法:路面：150mm厚C30混凝土面层，垫层：200mm厚细碎石回填碾压 |  | m2 | 3.2
21 | 050402002003 | 路面 | 1.材质:沥青路面 2.做法:50mm厚细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C。100mmSBS改性沥青同步碎石封层，素土夯实 |  | m2 | 4.8
消防水炮联动控制
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
22 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:微型灭火装置管理主机 2.参数:AC220V供电，配21寸彩色显示器，十寸操作触摸屏，打印机。两路CAN通讯，最多可连200台水炮，输出无源，输入无源 3.安装位置:中控室内 4.设备调试、检测 |  | 套 | 1
23 | 030506007001 | 视频切换器 | 1.名称:视频切换器 2.安装方式:联动柜内安装 3.设备调试、检测 |  | 台 | 1
24 | 030506007002 | 矩阵切换器 | 1.名称:矩阵切换器 2.规格:4路 3.安装方式:联动柜内安装 4.设备调试、检测 |  | 台 | 1
25 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.规格:≤8路 3.容量:1TB储存 4.其他:满足验收规范 |  | 台 | 1
26 | 030607001001 | 安全监测装置 | 1.名称:智能监控单元 2.规格:同轴高清130W 3.设备调试、检测 |  | 台 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
27 | 080901011001 | 前置通信处理器 | 1.名称:防火并行处理器 2.规格:两路CAN通讯，最多可连200台水炮 3.设备调试、检测 |  | 台 | 1
28 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.类型:标准机柜（琴台式） 3.规格:长80cm以内，宽80cm以内，高150cm以内 4.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
29 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS不间断电源 2.型号:220V电源30分钟不断电 3.容量:1000VA 4.包含主机、蓄电池、电池柜等成套设备 |  | 台 | 1
30 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:CAN总线 2.配线形式:沿桥架、沿管道敷设综合考虑 3.型号:NH-RVS-2*1.5 |  | m | 713
31 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:沿桥架、沿管道敷设综合考虑 3.型号:WDZN-BYJ(F)-4 |  | m | 92
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
32 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:沿桥架、沿管道敷设综合考虑 3.型号:WDZN-BYJ(F)-2.5 |  | m | 1679
33 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:视频线 2.规格:SYV-75-5(耐火型) 3.敷设方式:沿桥架、沿管道敷设综合考虑 |  | m | 4142
34 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:沿桥架、沿管道敷设综合考虑 3.型号:NH-RVV-2*1.5 |  | m | 188
35 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:沿桥架、沿管道敷设综合考虑 3.型号:NH-RVV-4*1.5 |  | m | 68
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
36 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:沿桥架、沿管道敷设综合考虑 3.型号:NH-RVV-10*1.5 |  | m | 20
37 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:50 4.配置形式:明暗配综合考虑 5.其他:明配时按要求刷防火涂料，设置支架；暗配时考虑剔槽 |  | m | 1215
38 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86底盒 |  | 个 | 20
39 | 030905001001 | 消防水炮系统调试 | 1.名称:自动跟踪定位射流灭火系统调试 2.含设备及电控调试 |  | 系统 | 1
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-15-2 施工技术措施项目清单与计价表【第四项问题点-
F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 |  | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-30 主要材料和工程设备一览表【第四项问题点-体育馆】
F-30：主要材料和工程设备一览表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  |  |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中： 1.“名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。 2.“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写； 3.“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

## 规费、税金项目计价表【第四项问题点-体育馆】
规费、税金项目计价表
工程名称：第四项问题点-体育馆 |  | 标段：云南工商学院消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：